ДЕТАЉАН ОБИМ АКРЕДИТАЦИЈЕ

| Испитивање ударом, механичка испитивања, термичка испитивања, електрична испитивања Место испитивања: Лабораторије |
| --- |
| Р. Б. | Предмет испитивања материјал / производ | Испитивања/врсте испитивања коришћена техника | Опсег мерења Мерна несигурност (где је примењиво) | Метода испитивања (правилник, стандард, валидована метода) |
| 1. | Шлемови за заштиту у индустрији | Испитивање апсорбције ударом | ua = a*0.0073 | SRPS Z.B1.031:1978 т.4.5 |
|  |  | Испитивање отпорности према пробијању |  | SRPS Z.B1.031:1978 т.4.6 |
|  |  | Испитивање бочне крутости |  | SRPS Z.B1.031:1978 т.4.9 |
|  |  | Испитивање запаљивости |  | SRPS Z.B1.031:1978 т.4.7 |
|  |  | Испитивање електроизолационих својстава |  | SRPS Z.B1.032:1982 т.4.8 |
| 2. | Шлемови за возаче моторних возила и падобранаца | Испитивање ублаживања ударом | ua = a*0.0073 | SRPS Z.B1.032:1982 т.4.2.5 |
|  |  | Испитивање отпорности према пробијању |  | SRPS Z.B1.032:1982 т.4.2.6 |
|  |  | Испитивање бочне крутости |  | SRPS Z.B1.032:1982 т.4.2.9 |
|  |  | Испитивање запаљивости |  | SRPS Z.B1.032:1982 т.4.2.7 |
|  |  | Испитивање електроизолационих својстава |  | SRPS Z.B1.032:1982 т.4.2.8 |
| 3. | Шлемови за ватрогасце | Испитивање ублаживања ударом | ua = a*0.0073 | SRPS Z.B1.400:1982 т.5.1 |
|  |  | Испитивање отпорности према пробијању |  | SRPS Z.B1.400: 1982 т.5.2 |
|  |  | Испитивање бочне крутости |  | SRPS Z.B1.400: 1982 т.5.5 |
|  |  | Испитивање запаљивости |  | SRPS Z.B1.400:1982 т.5.3 |
|  |  | Испитивање електроизолационих својстава |  | SRPS Z.B1.400:1982 т.5.4 |

| Mеханичка испитивања, електрична испитивања Место испитивања: Лабораторије |
| --- |
| Р. Б. | Предмет испитивања материјал / производ | Испитивања/врсте испитивања коришћена техника | Опсег мерења Мерна несигурност (где је примењиво) | Метода испитивања (правилник, стандард, валидована метода) |
| 1. | Ручни и превозни апарати за гашење пожара | Испитивање отпорности на вибрације | f =5 Hz (500 Hz A= (17 mm m = 0 kg ( 400 kg | SRPS Z.C2.022:1980 т.3.1 |
|  |  | Испитивање ефикасности гашења | t= 0º C ( 50º C v = 0 m/s ( 15 m/s ( = 0 s ( 30 s | SRPS Z.C2.022:1980 т.3.2 |
|  |  | Мерење домета млаза и времена непрекидног пражњења | l = 0 m ( 25 m ( = 0 s ( 60 s | SRPS Z.C2.022:1980 т.3.3 |
|  |  | Мерење количине пене | m = 0 kg ( 30 kg V = 0 l ( 1000 l | SRPS Z.C2.022:1980 т.3.4 |
|  |  | Испитивање издржљивости под притиском | p = 0 bar ( 400 bar | SRPS Z.C2.022:1980 т.3.5 |
|  |  | Испитивање непропустљивости | f =5 Hz (500 Hz A= (17 mm m = 0 kg ( 400 kg | SRPS Z.C2.022:1980 т.3.6 |
|  |  | Испитивање сигурносне направе | p = 0 bar ( 400 bar | SRPS Z.C2.022:1980 т.3.7 |
|  |  | Испитивање употребљивости за гашење пожара на електричним инсталацијама | I = 0 mA ( 1mA | SRPS Z.C2.022:1980 т.3.8 |

| Електромагнетна компатибилност Место испитивања: Лабораторије |
| --- |
| Р. Б. | Предмет испитивања материјал / производ | Испитивања/врсте испитивања коришћена техника | Опсег мерења Мерна несигурност (где је примењиво) | Метода испитивања (правилник, стандард, валидована метода) |
| 1. | Индустријски научни и медицински радиофреквенцијски уређаји | Мерења напона сметњи | Фр. опсег [MHz]: 0,15 - 30 | SRPS EN 55011:2010 т.7.1, SRPS N.N0.908:1988, т.4 SRPS N.N0.901:1991 |
|  |  | Мерења зрачења на испитном месту | Фр. опсег [MHz]: 30 - 1000 | SRPS EN 55011:2010 т.7.2, т.7.3, SRPS N.N0.908:1988, т.6 SRPS N.N0.901:1991 |
| 2. | Уређаји информационе технологије | Мерења сметњи провођења | Фр. опсег [MHz]: 0,15 - 30 | SRPS IEC CISPR 22:2004 т.9, SRPS N.N0.908:1988, т.4 EN 55022:2006 +A1:2007 |
|  |  | Мерења сметњи зрачења | Фр. опсег [MHz]: 30 - 1000 | SRPS IEC CISPR 22:2004 т.10, SRPS N.N0.908:1988, т.6 EN 55022:2006 +A1:2007 |
| 3. | Електрични апарати за домаћинство, електрични алати и слични уређаји | Мерења напона сметњи | Фр. опсег [MHz]: 0,15 - 30 | SRPS EN 55014-1:2010 т.5, SRPS N.N0.908:1988, т.4 SRPS IEC CISPR 14-1:1999 |
|  |  | Мерења снаге сметњи | Фр. опсег [MHz]: 30 - 300 | SRPS EN 55014-1:2010 т.6 SRPS N.N0.908:1988, т.5 SRPS IEC CISPR 14-1:1999 |
| 4. | Возила пловила и машине које се погоне моторима са унутрашњим сагоревањем | Карактеристике радио сметњи | Фр. опсег [MHz]: 30 - 1000 | SRPS IEC CISPR 12:2005 т.4 и т.5, SRPS N.N0.908:1988, т.6 EN 55012:2007 +A1:2009 |